## Físico-químico
Salida - entrada de camioes |  |  | Quimicos |  |  |  | Horometros Planta Alta | [5 empty] | Filtro Prensa | [7 empty] | Energía Planta Alta |  | TK 3
Dia | Ingresos [Ton] | Retiro Tolva asimilable [Ton] | Consumo Cal [kg] | Consumo PAC [kg] | Consumo P. Aniónico [kg] | Consumo P. Catiónico [kg] | Horómetro bomba lodo 1 | Horas funcinamineto bba lodo 1 | Horómetro bomba lodo 2 | Horas funcinamineto bba lodo 2 | Horómetro bomba lodo 3 (SD5) | Horas funcinamineto bba lodo 2 | Tolva Filtro 1 [Ton] | Tolva Filtro 2 [Ton] | SST entrada filtro 1 [mg/l] | SST entrada filtro 2 [mg/l] | SST salida filtro 1 [mg/l] | SST salida filtro 1 [mg/l] | % Humedad Lodo 1 | % Humedad Lodo 2 | Lectura Energía eléctrica | Energia lectrica consumida | Lectura flujómetro (alimentacion a reactor) TK3 | [m3] | DQO TK3 [mg/l] | SST TK3 [mg/l] | pH | Conductividad [mS] | Turbiedad [NTU]
2026-07-01 | 167.07 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | − | − | − | − | − | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 1486198 | 336 | 200398 | 142 | 2820 | 0 | 6.78 | 8.57 | 262
2026-07-02 | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | [8 empty] | 1486534 | -1486534 | 200540 | -200540
2026-07-03 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
2026-07-04 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
2026-07-05 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
2026-07-06 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
2026-07-07 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
2026-07-08 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
2026-07-09 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
2026-07-10 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
2026-07-11 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
2026-07-12 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
2026-07-13 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
2026-07-14 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
2026-07-15 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
2026-07-16 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
2026-07-17 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
2026-07-18 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
2026-07-19 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
2026-07-20 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
2026-07-21 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
2026-07-22 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
2026-07-23 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
2026-07-24 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
2026-07-25 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
2026-07-26 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
2026-07-27 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
2026-07-28 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
2026-07-29 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
2026-07-30 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
2026-07-31 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0

## Terreno (hidden)
Salida - entrada de camioes |  |  | Quimicos |  |  |  | Horometros planta alta |  |  | Filtro Prensa | [7 empty] | Lectura Planta Alta | TK3
Dia | Ingresos [Ton] | Retiro Tolva asimilable [Ton] | Consumo Cal [kg] | Consumo PAC [kg] | Consumo P. Aniónico [kg] | Consumo P. Catiónico [kg] | Horómetro bomba lodo 1 | Horómetro bomba lodo 2 | Horómetro bomba lodo 3 (SD5) | Tolva Filtro 1 [Ton] | Tolva Filtro 2 [Ton] | SST entrada filtro 1 [mg/l] | SST entrada filtro 2 [mg/l] | SST salida filtro 1 [mg/l] | SST salida filtro 1 [mg/l] | % Humedad Lodo 1 | % Humedad Lodo 2 | Lectura Energía eléctrica | Lectura flujómetro TK3 | Volumen TK3 [m3] | DQO TK3 [mg/l] | SST TK3 [mg/l] | pH | Conductividad [mS] | Turbiedad [NTU]
2026-07-01
2026-07-02
2026-07-03
2026-07-04
2026-07-05
2026-07-06
2026-07-07
2026-07-08
2026-07-09
2026-07-10
2026-07-11
2026-07-12
2026-07-13
2026-07-14
2026-07-15
2026-07-16
2026-07-17
2026-07-18
2026-07-19
2026-07-20
2026-07-21
2026-07-22
2026-07-23
2026-07-24
2026-07-25
2026-07-26
2026-07-27
2026-07-28
2026-07-29
2026-07-30
2026-07-31

## Proceso aeróbico
Reactor
Dia | Carga entrada [kg DBO5/d] | Test sólidos sedimentables [ml/l] | SST Reactor [mg/l] | SST purga [mg/l] | Nivel de lodo [mts] | Purga [m3] | Edad del lodo [d] | F/M | pH | OD aireando [mg/l] | OD detenido mg/l] | Horómetro soplador | Horas trabajadas | Lectura Energía eléctrica | Energia consumida
2026-07-01 | − | 955 | 12400 | − | − | − | − | − | 7.76 | 3.8 | − | 34612.8 | 1992.7 | 227.7 | 4.4
2026-07-02 | [11 empty] | 36605.5 | -36605.5 | 232.1 | -232.1
2026-07-03 | [12 empty] | 0 |  | 0
2026-07-04 | [12 empty] | 0 |  | 0
2026-07-05 | [12 empty] | 0 |  | 0
2026-07-06 | [12 empty] | 0 |  | 0
2026-07-07 | [12 empty] | 0 |  | 0
2026-07-08 | [12 empty] | 0 |  | 0
2026-07-09 | [12 empty] | 0 |  | 0
2026-07-10 | [12 empty] | 0 |  | 0
2026-07-11 | [12 empty] | 0 |  | 0
2026-07-12 | [12 empty] | 0 |  | 0
2026-07-13 | [12 empty] | 0 |  | 0
2026-07-14 | [12 empty] | 0 |  | 0
2026-07-15 | [12 empty] | 0 |  | 0
2026-07-16 | [12 empty] | 0 |  | 0
2026-07-17 | [12 empty] | 0 |  | 0
2026-07-18 | [12 empty] | 0 |  | 0
2026-07-19 | [12 empty] | 0 |  | 0
2026-07-20 | [12 empty] | 0 |  | 0
2026-07-21 | [12 empty] | 0 |  | 0
2026-07-22 | [12 empty] | 0 |  | 0
2026-07-23 | [12 empty] | 0 |  | 0
2026-07-24 | [12 empty] | 0 |  | 0
2026-07-25 | [12 empty] | 0 |  | 0
2026-07-26 | [12 empty] | 0 |  | 0
2026-07-27 | [12 empty] | 0 |  | 0
2026-07-28 | [12 empty] | 0 |  | 0
2026-07-29 | [12 empty] | 0 |  | 0
2026-07-30 | [12 empty] | 0 |  | 0
2026-07-31 | [12 empty] | 0 |  | 0

## Terreno PA (hidden)
Reactor | [6 empty] | Reactor
Dia | Carga entrada [kg DBO5/d] | Test sólidos sedimentables [ml/l] | SST Reactor [mg/l] | SST purga [mg/l] | Nivel de lodo [mts] | Purga [m3] | Edad del lodo [d] | F/M | pH | OD aireando [mg/l] | OD detenido mg/l] | Horómetro soplador | Lectura Energía eléctrica
2026-07-01
2026-07-02
2026-07-03
2026-07-04
2026-07-05
2026-07-06
2026-07-07
2026-07-08
2026-07-09
2026-07-10
2026-07-11
2026-07-12
2026-07-13
2026-07-14
2026-07-15
2026-07-16
2026-07-17
2026-07-18
2026-07-19
2026-07-20
2026-07-21
2026-07-22
2026-07-23
2026-07-24
2026-07-25
2026-07-26
2026-07-27
2026-07-28
2026-07-29
2026-07-30
2026-07-31

## Terreno PB (hidden)
Planta Baja | [8 empty] | Planta Baja
Fecha | DQO clarificador [mg/l] | Turbiedad clarificador [NTU] | Conductividad clarificador [mS] | DQO lamelar [mg/l] | Turbiedad lamelar [NTU] | Conductividad lamelar [mS] | Horómetro Bomba lamelar | Lectura agua salida | Turbiedad estanque medio membranas | OD detenido mg/l] | Flujo permeado 1 | Flujo permeado 2 | Flujo rechazo 1 | Horómetro Bomba alimentación membranas | Turbiedad permeado [NTU] | Cloruros permeado [mg/l] | Lectura lectrica
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## Planta baja
Planta Baja
Fecha | DQO clarificador [mg/l] | Turbiedad clarificador [NTU] | Conductividad clarificador [mS] | DQO lamelar [mg/l] | Turbiedad lamelar [NTU] | Conductividad lamelar [mS] | Horómetro Bomba lamelar | Horas de funcionamiento | Lectura agua salida | M3 | Turbiedad estanque medio membranas | OD detenido mg/l] | Flujo permeado 1 | Flujo permeado 2 | Flujo rechazo 1 | Horómetro Bomba alimentación membranas | Horas de funcionamiento | Turbiedad permeado [NTU] | Cloruros permeado [mg/l] | Lectura lectrica (general) | DIF
2026-07-01 | − | 508 | 5.69 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 358538,4 | 125.2
2026-07-02 | [7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! |  |  | 358663,6 | -358663.6
2026-07-03 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
2026-07-04 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
2026-07-05 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
2026-07-06 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
2026-07-07 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
2026-07-08 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
2026-07-09 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
2026-07-10 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
2026-07-11 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
2026-07-12 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
2026-07-13 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
2026-07-14 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
2026-07-15 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
2026-07-16 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
2026-07-17 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
2026-07-18 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
2026-07-19 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
2026-07-20 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
2026-07-21 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
2026-07-22 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
2026-07-23 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
2026-07-24 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
2026-07-25 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
2026-07-26 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
2026-07-27 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
2026-07-28 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
2026-07-29 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
2026-07-30 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
2026-07-31 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0

## Combustible
Fecha | Nombre | Patente | Horometro | Litros Diesel | Comentario
2026-07-01
2026-07-02
2026-07-03
2026-07-04
2026-07-05
2026-07-06
2026-07-07
2026-07-08
2026-07-09
2026-07-10
2026-07-11
2026-07-12
2026-07-13
2026-07-14
2026-07-15
2026-07-16
2026-07-17
2026-07-18
2026-07-19
2026-07-20
2026-07-21
2026-07-22
2026-07-23
2026-07-24
2026-07-25
2026-07-26
2026-07-27
2026-07-28
2026-07-29
2026-07-30
2026-07-31